## Slide 1: La sicurezza informatica nelle tecnologie emergenti per la rete energetica
Presentazione a cura di:
CSP007_C_E

## Slide 3: Cybersecurity nelle tecnologie emergenti per la rete energetica – Panoramica del corso
0.
Introduzione e contesto del corso
1.
ARGOMENTO 1 – Introduzione alla sicurezza informatica nelle tecnologie emergenti nel settore energetico
2.
ARGOMENTO 2 – Tecniche di rilevamento delle anomalie
3.
ARGOMENTO 3 – Protezione delle tecnologie energetiche emergenti
4.
ARGOMENTO 4 – Analisi dei dati per la sicurezza informatica nella rete energetica
5.
ARGOMENTO 5 – Strumenti e tecniche di sicurezza per le tecnologie energetiche emergenti
6.
Il futuro della sicurezza delle tecnologie emergenti nelle reti energetiche

## Slide 4: 6. Il futuro della sicurezza delle tecnologie emergenti nelle reti energetiche
Argomento 6 Panoramica e scopo
Questo argomento esplora:
Come si stanno evolvendo tecnologicamente i sistemi energetici
Come si stanno evolvendo le minacce informatiche parallelamente a essi
Perché la sicurezza futura deve concentrarsi su resilienza, anticipazione e preparazione
L'obiettivo è passare da una sicurezza informatica reattiva a un approccio strategico alla sicurezza.
Notes: Posizionare l'argomento 6 come coronamento del corso.
Sottolinea che questo argomento:
- Non riguarda tanto strumenti specifici
- Riguarda più la mentalità e la strategia
Spiega che le decisioni future in materia di sicurezza energetica:
- Avranno conseguenze a lungo termine
- Saranno prese in condizioni di incertezza

## Slide 5: 6. Il futuro della sicurezza delle tecnologie emergenti nelle reti energetiche
Evoluzione dei sistemi energetici
Come stanno cambiando i sistemi energetici
I sistemi energetici del futuro sono caratterizzati da:
Maggiore controllo digitale e automazione
Elevata penetrazione delle risorse energetiche rinnovabili e distribuite
Maggiore affidamento su dati, analisi e intelligenza artificiale
Un accoppiamento più stretto con altri settori (mobilità, città intelligenti, industria)
Questi cambiamenti stanno ridefinendo radicalmente il panorama della sicurezza.
Notes: Spiegare che i sistemi energetici non sono più infrastrutture isolate.
Sottolinea le interdipendenze:
- Energia ↔ trasporti
- Energia ↔ comunicazioni
Sottolinea che i guasti possono avere ripercussioni a catena su tutti i settori.

## Slide 6: 6. Il futuro della sicurezza delle tecnologie emergenti nelle reti energetiche
Maggiore autonomia e controllo tramite IA
Da sistemi controllati dall'uomo a sistemi basati su algoritmi
I sistemi energetici si affidano sempre più a:
Circuiti di controllo automatizzati
Ottimizzazione e previsione basate sull'intelligenza artificiale
Processo decisionale autonomo all'avanguardia
Ciò riduce i tempi di reazione, ma aumenta la dipendenza dalla correttezza e dall'integrità degli algoritmi.
Notes: Spiegare perché l'autonomia è necessaria (velocità, complessità).
Sottolinea i nuovi rischi:
- Perdita del controllo umano
- Errori algoritmici a cascata
Ricollegarsi agli argomenti relativi alla sicurezza dell'IA trattati nell'argomento 3.

## Slide 7: 6. Il futuro della sicurezza delle tecnologie emergenti nelle reti energetiche
Decentralizzazione e prosumer
Una rete più distribuita e partecipativa
I moderni sistemi energetici includono:
Milioni di piccoli produttori (solare, stoccaggio)
Prosumatori che agiscono come consumatori e fornitori
Mercati energetici peer-to-peer e locali
Il decentramento amplia la superficie di attacco e complica la governance.
Notes: Spiega perché il decentramento è positivo per la resilienza e rischioso per la sicurezza.
Punti salienti:
- Proprietà eterogenea
- Maturità di sicurezza disomogenea
Enfatizza le sfide di coordinamento.

## Slide 8: 6. Il futuro della sicurezza delle tecnologie emergenti nelle reti energetiche
Il panorama delle minacce informatiche emergenti
Come si stanno evolvendo le minacce
Si prevede che le minacce informatiche future saranno:
Più furtive e persistenti
Migliori coordinate e articolate in più fasi
Mirate alle debolezze sistemiche piuttosto che a singoli asset
Gli aggressori sfruttano sempre più la complessità e l'interdipendenza.
Notes: Sottolineare che gli attacchi futuri potrebbero non sembrare "attacchi".
Spiegare le strategie a lento sviluppo e a basso impatto.
Collegatevi alle esigenze di rilevamento delle anomalie e di correlazione.

## Slide 9: 6. Il futuro della sicurezza delle tecnologie emergenti nelle reti energetiche
Attacchi automatizzati e basati sull'intelligenza artificiale
Anche gli aggressori utilizzano l'intelligenza artificiale
L'intelligenza artificiale può essere utilizzata dagli aggressori per:
Automatizzare la ricognizione e lo sfruttamento
Adattare gli attacchi in modo dinamico
Generare phishing e social engineering convincenti
Questo crea una corsa agli armamenti tra difensori e aggressori.
Notes: Enfatizza la simmetria: i difensori non sono gli unici a utilizzare l'IA.
Spiega perché l'automazione aumenta la velocità e la portata degli attacchi.
Evidenzia la necessità di strategie di difesa consapevoli dell'IA.

## Slide 10: 6. Il futuro della sicurezza delle tecnologie emergenti nelle reti energetiche
Rischi legati alla catena di approvvigionamento e a terzi
Sicurezza oltre i confini organizzativi
I sistemi energetici dipendono da:
Fornitori di hardware
Fornitori di software
Fornitori di servizi cloud
Un singolo fornitore compromesso può influire contemporaneamente su molte organizzazioni.
Notes: Spiega perché gli attacchi alla catena di approvvigionamento sono difficili da individuare.
Enfatizza le lunghe catene di fiducia.
Collegare alle decisioni relative agli appalti e alla governance.

## Slide 11: 6. Il futuro della sicurezza delle tecnologie emergenti nelle reti energetiche
Convergenza degli attacchi cyber-fisici
Quando gli attacchi informatici causano un impatto fisico
Gli attacchi cyber-fisici possono:
Interrompere la fornitura di energia elettrica
Danneggiare le apparecchiature
Mettere in pericolo la sicurezza delle persone
Gli attacchi futuri renderanno sempre più labile il confine tra il dominio cibernetico e quello fisico.
Notes: Sottolineare che la sicurezza energetica informatica è indissociabile dalla sicurezza.
Spiegare perché la valutazione dell'impatto deve tenere conto delle conseguenze fisiche.
Evita il sensazionalismo; concentrati sul ragionamento sul rischio.

## Slide 12: 6. Il futuro della sicurezza delle tecnologie emergenti nelle reti energetiche
Dalla sicurezza perimetrale al modello Zero Trust
Perché i modelli di sicurezza tradizionali falliscono
La classica sicurezza basata sul perimetro presuppone:
Chiaro confine tra interno ed esterno
Reti interne affidabili
I moderni sistemi energetici richiedono:
Verifica continua
Identità forte ovunque
Fiducia implicita minima
Questo cambiamento è riassunto dai principi Zero Trust.
Notes: Spiega perché i perimetri si dissolvono nei sistemi distribuiti.
Enfatizza la sicurezza incentrata sull'identità.
Evita i dettagli architettonici approfonditi; concentrati sulla filosofia.

## Slide 13: 6. Il futuro della sicurezza delle tecnologie emergenti nelle reti energetiche
Resilienza e tolleranza ai guasti
La sicurezza riguarda anche il ripristino
Le strategie di sicurezza future danno priorità a:
Assorbire gli attacchi senza collassare
Mantenimento delle funzioni essenziali
Recupero rapido e sicuro
La resilienza accetta che alcuni fallimenti siano inevitabili.
Notes: Spiega la differenza tra prevenzione e resilienza.
Utilizza analogie (tolleranza ai guasti in ingegneria).
Sottolinea l'importanza per le infrastrutture critiche.

## Slide 14: 6. Il futuro della sicurezza delle tecnologie emergenti nelle reti energetiche
La mentalità del "presumere la violazione"
Pianificare il fallimento, non la perfezione
Presupporre la violazione significa:
Accettare che le difese possano fallire
Progettare sistemi per limitare i danni
Individuare e reagire rapidamente
Questo approccio porta a architetture di sicurezza più realistiche.
Notes: Enfatizza il cambiamento psicologico.
Spiegare perché l'ottimismo accecante è pericoloso.
Collegare alla difesa a più livelli e al monitoraggio.

## Slide 15: 6. Il futuro della sicurezza delle tecnologie emergenti nelle reti energetiche
Fattori umani e organizzativi
Le persone rimangono fondamentali per la sicurezza
La sicurezza informatica energetica futura dipende da:
Professionisti qualificati
Ruoli e responsabilità chiari
Comunicazione efficace in situazioni di stress
Cultura della sicurezza organizzativa
La tecnologia non può compensare una governance debole.
Notes: Sottolineare l'importanza del processo decisionale umano sotto pressione.
Enfatizza la formazione e le esercitazioni.
Collegare all'etica e alla responsabilità.

## Slide 16: 6. Il futuro della sicurezza delle tecnologie emergenti nelle reti energetiche
Competenze, formazione e governance
Preparare le organizzazioni al futuro
I requisiti chiave includono:
Sviluppo continuo delle competenze
Competenze interdisciplinari (energia + cyber) Governance chiara e percorsi di escalation
La maturità della sicurezza è un aspetto organizzativo, non puramente tecnico.
Notes: Enfatizzare gli investimenti a lungo termine nelle persone.
Spiegare la governance come fattore abilitante, non come burocrazia.
Collegarsi alla rilevanza dell'ECSF.

## Slide 17: 6. Il futuro della sicurezza delle tecnologie emergenti nelle reti energetiche
Preparazione ed esercitazioni informatiche
Esercitazioni per incidenti reali
Le attività di preparazione includono:
Esercitazioni teoriche
Simulazioni tecniche
Esercitazioni interorganizzative
Le esercitazioni rivelano i punti deboli prima che lo facciano gli aggressori.
Notes: Enfatizza il valore dell'apprendimento piuttosto che la colpa.
Spiega perché gli esercizi migliorano la coordinazione.
Collegalo alla prontezza nella risposta agli incidenti.

## Slide 18: 6. Il futuro della sicurezza delle tecnologie emergenti nelle reti energetiche
Ricerca, regolamentazione e innovazione
Plasmare il panorama della sicurezza futura
La sicurezza futura dipende da:
Ricerca applicata e progetti pilota
Regolamentazione che evolve con la tecnologia
Collaborazione tra mondo accademico, industria e responsabili politici
L'innovazione deve essere progettata tenendo conto della sicurezza.
Notes: Spiegare che la regolamentazione spesso è in ritardo rispetto alla tecnologia.
Sottolinea il ruolo dei progetti di ricerca e dei banchi di prova.
Incoraggiare una sicurezza proattiva fin dalla progettazione.

## Slide 19: 6. Il futuro della sicurezza delle tecnologie emergenti nelle reti energetiche
Sintesi del corso
Collegamento di tutti gli argomenti
Durante il corso abbiamo visto che:
Il rilevamento, la protezione, i dati, gli strumenti e la strategia sono interdipendenti
La sicurezza informatica nel settore energetico è cyber-fisica e socio-tecnica
Le decisioni in materia di sicurezza comportano compromessi, non assoluti
Notes: Aiuta gli studenti a vedere il quadro generale.
Incoraggiate la riflessione:
Quali rischi sono di natura tecnica?
Quali sono quelli organizzativi?

## Slide 20: 6. Il futuro della sicurezza delle tecnologie emergenti nelle reti energetiche
Conclusioni finali e discussione
Considerazioni finali
La sicurezza informatica nel settore energetico non riguarda:
Eliminare tutti i rischi
Ma piuttosto:
Comprendere i sistemi
Gestire l'incertezza
Costruire infrastrutture energetiche resilienti e affidabili
Discussione
Qual è secondo voi la sfida più grande per la sicurezza futura?
Notes: Concludi con una nota aperta e riflessiva.
Incoraggia la discussione e il pensiero critico.
Ribadite il messaggio centrale del corso:
- "Una buona sicurezza informatica consente la transizione energetica".

## Slide 21: Grazie