## Slide 1: Sicurezza delle infrastrutture energetiche critiche
Presentazione a cura di:
CSP008_C_E

## Slide 3: La sicurezza informatica nelle tecnologie emergenti per la rete energetica Panoramica del corso
Effetti a cascata e valutazione dei rischi
T4.
T1.
Introduzione alla sicurezza delle infrastrutture critiche e alle sfide
T3.
Sicurezza e resilienza
T2.
Debolezze comuni in materia di sicurezza e panorama delle minacce
Normative e standard
T5.
T6.
Implicazioni relative alla privacy, all'etica, alla legalità e alla società

## Slide 4: T3: Effetti a cascata e valutazione dei rischi
Effetti a cascata e interdipendenze
Perché gli incidenti "locali" nel settore energetico diventano crisi "sistemiche"
Notes: Il rischio CEI raramente è isolato.
Poiché l'energia è al centro, piccoli guasti possono propagarsi ampiamente.
Oggi si tratta di modellare la propagazione, non solo di nominare le dipendenze.

## Slide 5: Obiettivi didattici
Al termine dell'argomento 3, gli studenti saranno in grado di:
Spiegare le differenze tra dipendenze e interdipendenze
Costruire e interpretare un grafico delle interdipendenze
Descrivere i meccanismi degli effetti a cascata e i percorsi di propagazione
Applicare modelli semplici (grafico + intuizione stocastica) per simulare la cascata
Utilizzare il pensiero a cascata per migliorare la valutazione dei rischi e la pianificazione della resilienza
Notes: Chiarisci: stai fornendo loro strumenti analitici per ragionare sul rischio sistemico (anche senza ricorrere a complesse operazioni matematiche).

## Slide 6: Perché gli effetti a cascata sono importanti nel CEI
I guasti energetici si propagano in:
  Telecomunicazioni (connettività)
  Sanità (servizi essenziali per la vita)
  Trasporti (segnali, ricarica, logistica dei carburanti)
  Acqua (pompaggio, depurazione)
Le cascate creano impatti non lineari (piccolo fattore scatenante → grandi conseguenze)
Notes: Enfatizzare il concetto di amplificazione: spesso gli impatti secondari prevalgono sul danno totale causato dall'incidente.

## Slide 7: Definizioni chiave
Dipendenza: A dipende da B (unidirezionale)
Interdipendenza: A e B dipendono reciprocamente l'uno dall'altro (bidirezionale)
Effetto a cascata: il guasto di un sistema causa guasti in altri sistemi attraverso catene di dipendenza
Confine del sistema: ciò che si include/esclude nell'analisi
Notes: Sottolinea che "interdipendenza" non significa solo "molte dipendenze", ma implica anche cicli di retroazione.

## Slide 8: Dove iniziano le cascate
Fattori scatenanti comuni:
Interruzione di alimentazione della sottostazione/alimentatore
Interruzione del centro di controllo/SCADA
Guasti alle comunicazioni
Malware/ransomware che colpisce l'IT e si diffonde nell'OT
Eventi meteorologici estremi
Notes: Negli eventi reali, i fattori scatenanti possono essere ambigui; noi modelliamo scenari piuttosto che "la verità".

## Slide 9: Meccanismi a cascata nei sistemi energetici
Canali di propagazione:
Limiti fisici al flusso di potenza (sovraccarico, instabilità)
Accoppiamento dei sistemi di controllo (dipendenze dal controllo centralizzato)
Dipendenze di comunicazione (perdita di telemetria)
Accoppiamento umano/organizzativo (azioni dell'operatore, coordinamento)
Notes: Le cascate non sono solo tecniche. Le decisioni umane possono accelerarle o rallentarle.

## Slide 10: Cascate interne ed esterne
Cascata interna: all'interno dell'infrastruttura energetica (sottostazioni → alimentatori → bilanciamento della generazione)
Cascata esterna: energia → altre infrastrutture critiche (telecomunicazioni, sanità, trasporti)
Spesso combinate (la cascata interna innesca la cascata esterna)
Notes: Distinzione tra rete interna di sistemi critici e rete esterna di altre infrastrutture critiche.

## Slide 11: Effetti interni ed esterni
Cascata interna (all'interno dell'energia)
Cascata esterna (energia  altri CI)
Telecomunicazioni
Sanità
Ritardi nella risposta alle emergenze
Sottostazione
Alimentatore
Scarico del carico
Effetto di ricaduta
Notes: Distinzione tra rete interna di sistemi critici e rete esterna di altre infrastrutture critiche.

## Slide 12: Grafico di interdipendenza: Lo strumento principale
Rappresenta le infrastrutture/i sistemi come nodi
Dipendenze come bordi diretti
Il peso dei bordi può rappresentare la forza/criticità
Consente di ragionare sui percorsi a cascata
Notes: Affermare che i grafici ci consentono di ragionare in modo strutturato e successivamente alimentare la simulazione.

## Slide 13: Creazione di un grafico di interdipendenza (metodo)
Passaggi:
Definire l'ambito e i confini
Elencare i sistemi (nodi)
Identificare i tipi di dipendenza (fisica/cibernetica/geografica/logica)
Tracciare i bordi con direzione
Aggiungere annotazioni: criticità, latenza, opzioni di backup
Notes: Un grafico è valido solo quanto le ipotesi su cui si basa. Incoraggiare la documentazione delle fonti (operatori, standard, segnalazioni di incidenti).

## Slide 14: Tipi di dipendenza (ripasso veloce)
Fisica (energia necessaria per il funzionamento delle pompe)
Cyber (telecomunicazioni necessarie per SCADA)
Geografica (stessa pianura alluvionale)
Logica (regole di mercato, politiche di priorità)
Notes: Ricordate loro che le dipendenze sono multistrato, non solo "alimentazione elettrica".

## Slide 15: Modelli a cascata
Catena lineare: A→B→C
Dipendenza a stella: molti dipendono da un unico hub
Circuito di retroazione: A↔B crea un fallimento amplificante
Causa comune: un evento influisce simultaneamente su molti nodi
Notes: I circuiti di retroazione e gli eventi di causa comune sono i motivi per cui le cascate diventano difficili da controllare.

## Slide 16: Modelli a cascata comuni
Catena lineare
Circuito di retroazione
Dipendenza a stella (hub)
Evento di causa comune
Notes: I circuiti di retroazione e gli eventi di causa comune sono i motivi per cui le cascate diventano difficili da controllare.

## Slide 17: Modellizzazione delle cascate: ciò di cui abbiamo bisogno
Input:
Struttura grafica
Stati dei nodi (normale/degradato/guasto)
Regole di propagazione dei guasti
Intervalli di tempo/ritardi
Regole di ripristino e azioni dell'operatore
Notes: Architettura concettuale della simulazione a cascata.
Nessuna equazione complessa: concentrati su regole chiare.

## Slide 18: Modello astratto di minaccia → Effetto
La minaccia ha un impatto su un componente
Il guasto del componente riduce la capacità del servizio
La riduzione della capacità provoca guasti a catena
La cascata continua fino allo stato stabile o al collasso
Notes: Il modello astratto descrive gli effetti di una minaccia su un singolo sistema prima di considerare il grafico delle interdipendenze.

## Slide 19: Visione stocastica (Perché la probabilità è importante)
Incertezza nel mondo reale:
Quale componente si guasterà per primo?
Con quale rapidità verrà rilevato?
Quanto sono efficaci le protezioni/i backup?
Utilizzare le probabilità per:
Probabilità di propagazione del guasto
Tempi di ripristino
Ritardi di rilevamento
Notes: Pensiero stocastico delicato: non conosciamo il futuro esatto; stimiamo distribuzioni ed elaboriamo scenari.

## Slide 20: Concetto di simulazione (alto livello)
Eseguire più scenari ("intuizione Monte Carlo")
Misura:
  Numero di nodi guasti
  Durata dell'interruzione
  Impatto intersettoriale
Identificare i controlli ad alto effetto leva (interrompere i percorsi a cascata)
Notes: La simulazione non è previsione, ma generazione di intuizioni.

## Slide 21: Modello di caso di studio (Cosa analizzano gli studenti)
Per qualsiasi evento:
Fattore scatenante e fallimento iniziale
Percorso a cascata interno
Percorso a cascata esterno
Punti di controllo che potrebbero interrompere la cascata
Dipendenze di ripristino

## Slide 22: Esempio di scenario: interruzione di corrente nella sottostazione
Perdita della sottostazione → interruzioni dell'alimentazione
Le stazioni base di telecomunicazione perdono l'alimentazione di riserva dopo X ore
La perdita delle comunicazioni compromette il coordinamento delle emergenze
Gli ospedali passano ai generatori con logistica limitata per il rifornimento di carburante
Notes: Accompagna la classe attraverso il tempo: "t=0, t=2h, t=6h" per mostrare le dipendenze ritardate.

## Slide 23: Scenario di esempio: perdita di telemetria SCADA
Perdita di telemetria → perdita di consapevolezza della situazione
Gli operatori passano al funzionamento manuale/conservativo
La riduzione della capacità causa interruzioni a catena
Effetti esterni nei trasporti e nell'industria
Notes: Non tutte le cascate sono causate da danni fisici: anche la sola perdita di informazioni può innescare arresti conservativi.

## Slide 24: Misurazione della gravità della cascata
Possibili parametri di misurazione:
Carico scaricato (MW) / clienti interessati
Tempo necessario per ripristinare il servizio
Numero di infrastrutture dipendenti interessate
Incidenti di sicurezza / quasi incidenti
Stime delle perdite economiche
Notes: La scelta dell'indicatore influisce sulle decisioni (ad esempio, concentrarsi solo sul peso corporeo non tiene conto dell'impatto sulla salute).

## Slide 25: Individuazione dei nodi e dei bordi critici
Euristica basata sui grafici:
Nodi con elevato grado di uscita (molti dipendenti)
Nodi con elevata intermediazione (punti ponte)
Singoli punti di errore (nessuna ridondanza)
Spigoli monitorati in modo insufficiente (punti ciechi)
Notes: Tradurre in pratica: "Quale risorsa dovremmo rafforzare per prima per ridurre il rischio sistemico?"

## Slide 26: Interruzione delle cascate (strategie di mitigazione)
Segmentazione tra IT/OT + tra regioni
Ridondanza e diversificazione (alimentazione + comunicazioni)
Alimentazione di riserva + pianificazione della logistica dei combustibili
Procedure manuali di fallback e esercitazioni
Protocolli di coordinamento intersettoriale
Notes: La mitigazione a cascata spesso assomiglia all'ingegneria della resilienza e alla pianificazione operativa.

## Slide 27: Integrazione di cascate e valutazione dei rischi
Segmentazione tra IT/OT + tra regioni
Ridondanza e diversificazione (alimentazione + comunicazioni)
Alimentazione di riserva + pianificazione logistica del carburante
Procedure manuali di fallback e esercitazioni
Protocolli di coordinamento intersettoriale
Notes: Il rischio non è indipendente, ma è correlato attraverso dipendenze.

## Slide 28: Esercizio in classe (15-20 min)
In gruppi:
Scegliere una risorsa CEI (sottostazione / centro di controllo / backend di ricarica EV)
Identificate 5 sistemi dipendenti
Disegnate un grafico di interdipendenza diretto
Contrassegnate i 2 principali punti di rottura a cascata
Notes: Gli studenti imparano che la "scoperta delle dipendenze" è in parte ingegneria e in parte conoscenza organizzativa.

## Slide 29: Esercizio in classe (15-20 min)
Scegli una risorsa CEI:
Elenca 5 sistemi dipendenti:
Disegna i bordi diretti e segna 2 punti di rottura superiori
Punto di rottura 1:
Punto di rottura 2:
Nodo B
Nodo A
Nodo C
Nodo D
Nodo E
Notes: Gli studenti imparano che la "scoperta delle dipendenze" è in parte ingegneria e in parte conoscenza organizzativa.

## Slide 30: Errori comuni
Grafici eccessivamente ampi (inutilizzabili)
Grafici eccessivamente ristretti (mancanza di cascata)
Ignorare i ritardi e i backup
Considerare le dipendenze come statiche
Ignorare i collegamenti umani/organizzativi
Notes: La modellizzazione è semplificazione: la qualità deriva da un ambito intenzionale e da ipotesi documentate.

## Slide 31: Riepilogo e collegamento all'argomento 4
I grafici di interdipendenza rendono esplicito il ragionamento a cascata
Le cascate spiegano perché il CEI è una questione di interesse nazionale/regionale
Successivo: governance, standard e regolamentazione: come la politica gestisce il rischio sistemico
T1: Fondamenti
T2: Minacce e rischi
T3: Effetto a cascata
T4: Regolamentazione
T5: Resilienza
T6: Etica e società
Notes: Conclusione: «Se le cascate sono sistemiche, anche la governance deve essere sistemica».

## Slide 32: Grazie
Si prega di inviare tutte le domande a:
gehad@example.com