## Slide 1: Sicurezza delle infrastrutture energetiche critiche
Presentazione a cura di:
CSP008_C_E

## Slide 3: La sicurezza informatica nelle tecnologie emergenti per la rete energetica Panoramica del corso
Effetti a cascata e valutazione dei rischi
T4.
T1.
Introduzione alla sicurezza delle infrastrutture critiche e alle sfide
T3.
Sicurezza e resilienza
T2.
Debolezze comuni in materia di sicurezza e panorama delle minacce
Normative e standard
T5.
T6.
Implicazioni relative alla privacy, all'etica, alla legalità e alla società

## Slide 4: T5: Sicurezza e resilienza
Sicurezza e resilienza nel CEI
Notes: "In CEI, la resilienza è un requisito di progettazione, non un optional."

## Slide 5: Obiettivi formativi
Scegliere controlli tecnici + organizzativi per CEI
Spiegare la segmentazione e la difesa perimetrale per l'OT
Progettare una risposta agli incidenti adeguata ai vincoli OT
Creare piani di ripristino/BCP/DR e testare la strategia
Utilizzare la CTI/consapevolezza situazionale nelle operazioni
Notes: Concentrati su controlli e runbook implementabili.

## Slide 6: Architettura di sicurezza basata sulle minacce
Partire dagli scenari di rischio (Argomento 2)
Proteggere prima le funzioni critiche (Argomento 1)
Costruire difese a più livelli (Argomento 5)
Notes: Partire dagli scenari di rischio (Argomento 2)
Proteggi prima le funzioni critiche (Argomento 1)
Costruisci difese a più livelli (Argomento 5)

## Slide 7: Livelli di controllo CEI
Controlli di governance (politiche, ruoli)
Controlli architetturali (segmentazione, suddivisione in zone)
Controlli tecnici (monitoraggio, controllo degli accessi)
Controlli operativi (procedure, esercitazioni)
Notes: "I controlli non funzionano se non vengono azionati."

## Slide 8: Segmentazione e suddivisione in zone (principio fondamentale dell'OT)
Separare l'IT dall'OT
Separare le zone OT in base alla funzione/criticità
Limitare i percorsi e applicare i punti di ispezione
Notes: La segmentazione è spesso il principale fattore che interrompe la cascata.

## Slide 9: Segmentazione: IT – DMZ – Zone OT
IT / Aziendale
E-mail / ERP / AD
SOC / SIEM
DMZ industriale
Host di salto / Bastione
Proxy / Registrazione
OT / Controllo
SCADA / HMI
PLC / RTU
Notes: La segmentazione è spesso il principale fattore che interrompe la cascata.

## Slide 10: Difesa perimetrale per CEI
Crittografia + difesa perimetrale
Architettura di sicurezza di rete nei sistemi critici
Notes: Distinzione: il perimetro OT non è un singolo firewall, ma un insieme di condotti controllati.

## Slide 11: Identità e accesso per OT
Privilegio minimo per operatori/ingegneri/fornitori
MFA per l'accesso remoto
Registrazione delle sessioni per l'accesso dei fornitori
Account di emergenza con controllo
Notes: L'accesso remoto è spesso oggetto di abusi; consideralo ad alto rischio.

## Slide 12: Monitoraggio e rilevamento sensibile all'OT
Monitoraggio passivo ove possibile
Linee di base + rilevamento delle anomalie
Igiene degli avvisi per evitare l'affaticamento da allarmi
Registrazione ai confini e alle risorse critiche
Notes: Il rilevamento OT spesso privilegia la "visibilità" rispetto al controllo approfondito degli endpoint.

## Slide 13: Pipeline operativa: Rilevare  Rispondere  Ripristinare
Rilevare Monitoraggio + triage
Rispondere Contenere + coordinare
Recuperare Ripristino + verifica della sicurezza
Notes: Il rilevamento OT spesso privilegia la "visibilità" rispetto al controllo approfondito degli endpoint.

## Slide 14: Rilevamento delle intrusioni (avanzato)
IDS perimetrale per protocolli
Ingegneria del rilevamento in contesto OT
Convalida tramite simulazione e test da tavolo
Notes: Mantieni un approccio concettuale; gli strumenti dettagliati sono facoltativi.

## Slide 15: Consapevolezza situazionale e CTI
Consapevolezza situazionale e condivisione dei dati tramite CTI
Notes: Il CTI è utile solo se modifica le priorità e le azioni.

## Slide 16: CTI nelle operazioni
Input CTI IOC + TTP + avvisi
Priorità Cosa monitorare / correggere / isolare
Azioni operative Rilevamenti, rafforzamento, esercitazioni
Notes: Il CTI è utile solo se modifica le priorità e le azioni.

## Slide 17: Risposta agli incidenti nel CEI
L'IR deve rispettare la sicurezza e l'uptime
Coordinamento tra IT SOC e operazioni OT
Criteri di escalation chiari
Notes: Perché "staccare la spina" è raramente accettabile in terapia intensiva.

## Slide 18: Fasi di risposta agli incidenti (adattato dal CEI)
Preparazione
Rilevamento/analisi
Contenimento (attenzione!)
Eradicazione (finestre pianificate)
Recupero (convalidare la sicurezza)
Lezioni apprese
Notes: Le opzioni di contenimento differiscono: segmentazione, isolamento dei condotti, modalità di sicurezza

## Slide 19: Recupero e ripristino
Risposta coordinata e avanzata agli incidenti
Recupero (dinamico) contro gli attacchi informatici
Notes: "Recupero sicuro": convalidare la logica di controllo e la stabilità del processo.

## Slide 20: Continuità operativa e ripristino di emergenza
Politica di sicurezza + piano di gestione dei rischi
Piano di ripristino di emergenza
Piano di continuità operativa
Notes: Nel CEI, la continuità comprende le modalità di funzionamento manuale e la logistica dei combustibili.

## Slide 21: Stack di continuità  DR  BCP
Politica di sicurezza e gestione dei rischi
Piano di ripristino di emergenza (DR) Ripristino dei sistemi + convalida delle configurazioni
Piano di continuità operativa (BCP) Mantenere in funzione i servizi essenziali in modo sicuro
Notes: Nel CEI, la continuità comprende le modalità di funzionamento manuale e la logistica dei combustibili.

## Slide 22: Strategia di backup che funziona in OT
Backup delle configurazioni (logica PLC, progetti HMI)
Controllo delle versioni per gli artefatti di ingegneria
Backup offline + test di ripristino
Immagini golden per stazioni critiche
Notes: "I backup che non hai testato sono solo desideri."

## Slide 23: Controlli tecnici di resilienza
Ridondanza e diversità
Degradazione graduale
Considerazioni relative alla sicurezza in caso di guasto/sicurezza intrinseca
Integrazione della sicurezza (coordinamento SIS)
Notes: Mostra l'interazione tra sicurezza e sicurezza informatica.

## Slide 24: Metriche per la sicurezza e la resilienza
MTTD / MTTR
Tasso di successo del ripristino
Copertura del monitoraggio delle risorse critiche
Prestazioni delle esercitazioni
Notes: Le metriche creano responsabilità e giustificano il budget.

## Slide 25: Modalità di guasto comuni
Esiste un monitoraggio ma non un processo di triage
Nessun coordinamento OT-IT
Accesso dei fornitori non gestito
DR/BCP esistente ma non testato
Notes: Queste sono insidie presenti negli esami e nella vita reale.

## Slide 26: Grazie
Si prega di inviare tutte le domande a:
gehad@example.com