## Slide 1: Ασφάλεια ενεργειακών κρίσιμων υποδομών
ΠαρουσΙαση απΟ:
CSP008_C_E

## Slide 3: Κυβερνοασφάλεια στις αναδυόμενες τεχνολογίες για το ενεργειακό δίκτυο – Επισκόπηση μαθήματος
Τ3.
Αλυσιδωτές επιπτώσεις και εκτίμηση κινδύνου
Τ4.
Κανονισμοί και πρότυπα

## Slide 4: Εκπαιδευτικό Περίγραμμα Θέμα-03 - Αλυσιδωτές Επιδράσεις και Εκτίμηση Κινδύνου
Σχέσεις και αλληλεξαρτήσεις
Οπτικοποίηση του φαινομένου διαδοχικότητας
Διαχείριση και αξιολόγηση κινδύνων
Διαδικασία Διαχείρισης Κινδύνων
Επισκόπηση σεναρίου «Επιπτώσεις φυσικών καταστροφών σε διασυνδεδεμένες υποδομές ζωτικής σημασίας»
Αντιμετώπιση και μετριασμός
Notes: Καλωσορίστε τους συμμετέχοντες στη συνεδρία.
Παρουσιάστε τον εαυτό σας και περιγράψτε εν συντομία το υπόβαθρό σας στην ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και τις ενεργειακές τεχνολογίες.
Αναφέρετε τον στόχο της σημερινής παρουσίασης: να παρέχει μια επισκόπηση των προκλήσεων στον τομέα της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο στις αναδυόμενες ενεργειακές τεχνολογίες.

## Slide 5: 1. Σχέσεις και αλληλεξαρτήσεις
Πλαίσιο
Αλληλεξαρτήσεις: Επεξήγηση του τρόπου με τον οποίο διασυνδέονται διαφορετικές υποδομές ζωτικής σημασίας.
Παραδείγματα: εξάρτηση του ενεργειακού τομέα από συστήματα πληροφορικής, εξάρτηση της παροχής νερού από την ηλεκτρική ενέργεια.
Προτεραιότητα και κρισιμότητα: Προσδιορισμός επιπέδων προτεραιότητας και κρισιμότητας μεταξύ διασυνδεδεμένων συστημάτων.
Notes: Περιγράψτε τον τρόπο με τον οποίο οι διάφορες υποδομές ζωτικής σημασίας διασυνδέονται και εξαρτώνται η μία από την άλλη.
Δώστε παραδείγματα πραγματικού κόσμου για να απεικονίσετε αυτές τις αλληλεξαρτήσεις.
Συζητήστε τη σημασία του εντοπισμού και της ιεράρχησης κρίσιμων στοιχείων σε αυτά τα συστήματα για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και των στρατηγικών απόκρισης.

## Slide 6: 2. Απεικόνιση του φαινομένου διαδοχικότητας
Πλαίσιο
Αλυσιδωτές επιπτώσεις: Πώς ένα περιστατικό σε μια υποδομή μπορεί να επηρεάσει άλλες.
Μοντελοποίηση σχέσεων: Εργαλεία και μέθοδοι οπτικοποίησης και ανάλυσης αλληλεξαρτήσεων.
Παραδείγματα: διακοπή ρεύματος που οδηγεί σε διακοπές στις μεταφορές, βλάβη πληροφορικής που επηρεάζει τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης.
Notes: Εξηγήστε την έννοια των αλυσιδωτών επιπτώσεων και δώστε παραδείγματα για το πώς τα συμβάντα σε έναν τομέα μπορούν να επηρεάσουν άλλους.
Εισαγωγή εργαλείων και μεθοδολογιών που χρησιμοποιούνται για τη μοντελοποίηση και την οπτικοποίηση αυτών των σχέσεων.
Τονίστε τη σημασία της κατανόησης των αλυσιδωτών επιπτώσεων για αποτελεσματικό σχεδιασμό έκτακτης ανάγκης.

## Slide 7: 3. Διαχείριση και αξιολόγηση κινδύνων
Πλαίσιο
Αναγνώριση κινδύνων: Εντοπισμός πιθανών απειλών και τρωτών σημείων σε κρίσιμες υποδομές.
Μέθοδοι αξιολόγησης: Επισκόπηση των μεθοδολογιών εκτίμησης κινδύνου (π.χ. ISO 31000, NIST SP 800-30).
Τύποι απειλών: Απειλές στον κυβερνοχώρο, φυσικές και φυσικές απειλές.
Notes: Συζητήστε τη διαδικασία εντοπισμού και αξιολόγησης κινδύνων σε υποδομές ζωτικής σημασίας.
Καθιέρωση κοινών μεθοδολογιών και προτύπων εκτίμησης κινδύνου.
Παροχή παραδειγμάτων διαφόρων τύπων απειλών που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν οι υποδομές ζωτικής σημασίας και της σημασίας μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής διαχείρισης κινδύνων.

## Slide 8: 4. Διαδικασία Διαχείρισης Κινδύνων
Πλαίσιο
Βήματα: Εντοπισμός, ανάλυση, αξιολόγηση, θεραπεία, παρακολούθηση και επανεξέταση κινδύνου.
Εργαλεία: Πίνακες κινδύνου, χάρτες θερμότητας, ανάλυση σεναρίων.
Εφαρμογή: Βέλτιστες πρακτικές για την εφαρμογή μιας διαδικασίας διαχείρισης κινδύνων σε υποδομές ζωτικής σημασίας.
Notes: Περιγράψτε λεπτομερώς τα βήματα που εμπλέκονται στη διαδικασία διαχείρισης κινδύνου.
Εισαγωγή εργαλείων που χρησιμοποιούνται στην εκτίμηση και διαχείριση κινδύνων, όπως πίνακες κινδύνου και ανάλυση σεναρίων.
Παροχή βέλτιστων πρακτικών για την αποτελεσματική εφαρμογή μιας διαδικασίας διαχείρισης κινδύνων για την ενίσχυση της ασφάλειας και της ανθεκτικότητας των υποδομών ζωτικής σημασίας.

## Slide 9: 5. Επισκόπηση σεναρίου «Επιπτώσεις φυσικών καταστροφών σε διασυνδεδεμένες υποδομές ζωτικής σημασίας»
Πλαίσιο
Περιγραφή: Ένας μεγάλος σεισμός διαταράσσει πολλές κρίσιμες υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων ενέργειας, νερού και μεταφορών.
Αποτέλεσμα: Διαδοχικές αποτυχίες, παρατεταμένες διακοπές λειτουργίας και προκλήσεις αποκατάστασης.
Notes: Δώστε το υπόβαθρο του σεναρίου, περιγράφοντας τη φυσική καταστροφή και τον άμεσο αντίκτυπό της σε διάφορες υποδομές ζωτικής σημασίας.
Συζητήστε τις αλυσιδωτές επιπτώσεις και πώς οι διαταραχές σε έναν τομέα οδήγησαν σε αποτυχίες σε άλλους.
Ανάδειξη των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η ανάκαμψη και της σημασίας της ανάλυσης αλληλεξάρτησης.

## Slide 10: 6. Αντιμετώπιση και μετριασμός
Πλαίσιο
Αντίδραση: Συντονισμός αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, κατανομή πόρων, δημόσια επικοινωνία.
Μετριασμός: Ενίσχυση της ανθεκτικότητας των υποδομών, διατομεακή συνεργασία, τακτικές ασκήσεις και ασκήσεις.
Notes: Εξηγήστε τα μέτρα που ελήφθησαν κατά την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, συμπεριλαμβανομένου του συντονισμού μεταξύ διαφόρων τομέων και οργανισμών.
Συζητήστε τη σημασία της δημόσιας επικοινωνίας και της αποτελεσματικής κατανομής πόρων κατά τη διάρκεια μιας κρίσης.
·Επισήμανση μέτρων για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των υποδομών και του ρόλου των τακτικών ασκήσεων και της διατομεακής συνεργασίας στην ετοιμότητα.

## Slide 11: Περίγραμμα εκπαίδευσης: Θέμα-04 - Κανονισμοί και πρότυπα
Επισκόπηση των κανονιστικών πλαισίων
Πλαίσιο κυβερνοασφάλειας NIST
Πρότυπα ISO/IEC
Κατευθυντήριες γραμμές του ENISA και του ETSI
Προκλήσεις και στρατηγικές συμμόρφωσης
Επισκόπηση σεναρίου "Κανονιστική συμμόρφωση στον τομέα της ενέργειας"
Αντιμετώπιση και μετριασμός

## Slide 12: 1. Επισκόπηση των κανονιστικών πλαισίων
Πλαίσιο
Σημασία των κανονισμών: Διασφάλιση της ασφάλειας και της συμμόρφωσης στις κρίσιμες υποδομές.
Βασικά πλαίσια: κατευθυντήριες γραμμές NIST, ISO, ENISA, ETSI.
Απαιτήσεις συμμόρφωσης: Νομικές και κανονιστικές υποχρεώσεις για τους φορείς εκμετάλλευσης υποδομών ζωτικής σημασίας.
Notes: Συζήτηση σχετικά με τη σημασία των ρυθμιστικών πλαισίων για τη διασφάλιση της ασφάλειας των υποδομών ζωτικής σημασίας.
Παρέχετε μια επισκόπηση των βασικών πλαισίων και κατευθυντήριων γραμμών.
Τονίστε τη σημασία της συμμόρφωσης με τις νομικές και κανονιστικές υποχρεώσεις για τον μετριασμό των κινδύνων και την ενίσχυση της ασφάλειας.

## Slide 13: 2. Πλαίσιο κυβερνοασφάλειας NIST
Πλαίσιο
Επισκόπηση πλαισίου: Στοιχεία πλαισίου ασφάλειας στον κυβερνοχώρο NIST: Αναγνώριση, προστασία, εντοπισμός, απόκριση, ανάκτηση.
Εφαρμογή: Βήματα για την εφαρμογή του πλαισίου NIST σε υποδομές ζωτικής σημασίας.
Οφέλη: Βελτιωμένη διαχείριση κινδύνων, βελτιωμένη στάση ασφαλείας.
Notes: Εξηγήστε τις συνιστώσες του πλαισίου κυβερνοασφάλειας NIST και τη συνάφειά του με την ασφάλεια των υποδομών ζωτικής σημασίας.
Παρέχετε έναν οδηγό βήμα προς βήμα για την εφαρμογή του πλαισίου NIST.
Συζητήστε τα οφέλη από την υιοθέτηση του πλαισίου, συμπεριλαμβανομένης της βελτιωμένης διαχείρισης κινδύνων και της στάσης ασφαλείας.

## Slide 14: 3. Πρότυπα ISO/IEC
Πλαίσιο
ISO/IEC 27001: Απαιτήσεις συστημάτων διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών (ISMS).
ISO/IEC 27002: Κώδικας πρακτικής για ελέγχους ασφάλειας πληροφοριών.
Πιστοποίηση: Διαδικασία και οφέλη από την απόκτηση πιστοποίησης ISO / IEC.
Notes: Εισαγωγή προτύπων ISO / IEC 27001 και 27002 και της σημασίας τους στη διαχείριση της ασφάλειας των πληροφοριών.
Συζητήστε τη διαδικασία πιστοποίησης και τα οφέλη από την επίτευξη πιστοποίησης ISO / IEC για τους φορείς εκμετάλλευσης υποδομών ζωτικής σημασίας.
Επισημάνετε πώς αυτά τα πρότυπα βοηθούν στη δημιουργία, εφαρμογή, διατήρηση και συνεχή βελτίωση ενός ISMS.

## Slide 15: 4. Κατευθυντήριες γραμμές του ENISA και του ETSI
Πλαίσιο
ENISA: Κατευθυντήριες γραμμές και βέλτιστες πρακτικές του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κυβερνοασφάλεια.
ETSI: Πρότυπα του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Τηλεπικοινωνιακών Προτύπων για την ασφάλεια των επικοινωνιών.
Εφαρμογή: Συνάφεια και εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών του ENISA και του ETSI για την ασφάλεια των υποδομών ζωτικής σημασίας.
Notes: Εξηγήστε τον ρόλο του ENISA στην παροχή κατευθυντήριων γραμμών και βέλτιστων πρακτικών για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο.
Συζήτηση των προτύπων του ETSI για την ασφάλεια των τηλεπικοινωνιών και της συνάφειάς τους με τις υποδομές ζωτικής σημασίας.
Παροχή παραδειγμάτων σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να εφαρμοστούν οι κατευθυντήριες γραμμές του ENISA και του ETSI για την ενίσχυση της ασφάλειας σε τομείς υποδομών ζωτικής σημασίας.

## Slide 16: 5. Προκλήσεις και στρατηγικές συμμόρφωσης
Πλαίσιο
Προκλήσεις: Συμβαδίζοντας με τους εξελισσόμενους κανονισμούς, τους περιορισμούς πόρων, την πολυπλοκότητα της συμμόρφωσης.
Στρατηγικές: Τακτικοί έλεγχοι, συνεχής παρακολούθηση, εκπαίδευση προσωπικού, αξιοποίηση της τεχνολογίας για τη διαχείριση της συμμόρφωσης.
Notes: Συζητήστε τις κοινές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι οργανισμοί κατά τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς και τα πρότυπα.
Παροχή στρατηγικών για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων, όπως η διεξαγωγή τακτικών ελέγχων, η εφαρμογή συστημάτων συνεχούς παρακολούθησης και η διασφάλιση της συνεχούς κατάρτισης του προσωπικού.
Τονίστε τη σημασία της αξιοποίησης της τεχνολογίας για την αποτελεσματική διαχείριση της συμμόρφωσης.

## Slide 17: 6. Επισκόπηση σεναρίου «Κανονιστική συμμόρφωση στον τομέα της ενέργειας»
Πλαίσιο
Περιγραφή: Μια εταιρεία ενέργειας αντιμετωπίζει προκλήσεις συμμόρφωσης με τους νέους κανονισμούς που εισήγαγε η κυβέρνηση.
Αποτέλεσμα: Πιθανά πρόστιμα, λειτουργικές διαταραχές, αυξημένοι κίνδυνοι ασφαλείας.
Notes: Δώστε το υπόβαθρο του σεναρίου, περιγράφοντας τις ρυθμιστικές αλλαγές και τις προκλήσεις συμμόρφωσης που αντιμετωπίζει η εταιρεία ενέργειας.
Συζητήστε τις πιθανές επιπτώσεις της μη συμμόρφωσης, συμπεριλαμβανομένων των προστίμων, των λειτουργικών διαταραχών και των αυξημένων κινδύνων ασφαλείας.
Τονίστε τη σημασία της συνεχούς ενημέρωσης σχετικά με τις κανονιστικές αλλαγές και της προληπτικής διαχείρισης της συμμόρφωσης.

## Slide 18: 7. Αντιμετώπιση και μετριασμός
Πλαίσιο
Απόκριση: Διεξαγωγή ελέγχου συμμόρφωσης, ενημέρωση πολιτικών ασφαλείας, συνεργασία με ρυθμιστικές αρχές.
Μετριασμός: Εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης συμμόρφωσης, τακτική εκπαίδευση προσωπικού, συνεχής παρακολούθηση.
Notes: Εξηγήστε τα μέτρα που έλαβε η εταιρεία ενέργειας για την αντιμετώπιση των προκλήσεων συμμόρφωσης, συμπεριλαμβανομένης της διεξαγωγής ελέγχου συμμόρφωσης και της επικαιροποίησης των πολιτικών ασφαλείας.
Συζητήστε τη σημασία της συνεργασίας με τις ρυθμιστικές αρχές για την κατανόηση και την εκπλήρωση των απαιτήσεων συμμόρφωσης.
Επισημάνετε μέτρα για τη διασφάλιση της συνεχούς συμμόρφωσης, όπως η εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης συμμόρφωσης, η τακτική εκπαίδευση του προσωπικού και η συνεχής παρακολούθηση.

## Slide 19: Ευχαριστώ
Στείλτε όλες τις ερωτήσεις στη διεύθυνση:
gehad@example.com